## Sheet1
计量仪器汇总表
序号 | 仪器名称 | 总院数量 | 东湖数量 | 合计数量 | 校准费用
1 | 冰冻血浆解冻箱 | 0 | 1 | 1
2 | 冰柜 | 7 | 0 | 7
3 | 冰箱 | 41 | 13 | 54
4 | 冰箱温度计 | 23 | 0 | 23
5 | 彩色超声诊断系统 | 52 | 6 | 58
6 | 插入式氧气吸入器 | 1262 | 81 | 1343
7 | 肠内营养泵 | 11 | 0 | 11
8 | 超净工作台 | 21 | 0 | 21
9 | 除颤仪 | 35 | 2 | 37
10 | 低温保存箱 | 5 | 1 | 6
11 | 低温冷冻箱 | 2 | 2 | 4
12 | 低温培养箱 | 1 | 0 | 1
13 | 电动吸引器 | 50 | 6 | 56
14 | 电热恒温培养箱 | 15 | 3 | 18
15 | 电热恒温水槽 | 4 | 1 | 5
16 | 电子秤 | 31 | 1 | 32
17 | 电子天平 | 4 | 0 | 4
18 | 二氧化碳培养箱 | 13 | 0 | 13
19 | 孵育器 | 1 | 0 | 1
20 | 浮标式氧气吸入器 | 806 | 27 | 833
21 | 辐射保暖台 | 3 | 1 | 4
22 | 高频电刀 | 18 | 4 | 22
23 | 鼓风干燥箱 | 2 | 0 | 2
24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 0 | 1
25 | 恒温水浴箱 | 1 | 0 | 1
26 | 恒温箱 | 1 | 0 | 1
27 | 呼吸机 | 108 | 9 | 117
28 | 减压阀 | 21 | 0 | 21
29 | 解冻箱 | 1 | 0 | 1
30 | 精密压力表 | 8 | 0 | 8
31 | 空盒气压表 | 1 | 0 | 1
32 | 冷藏箱 | 38 | 0 | 38
33 | 冷藏展示柜 | 3 | 0 | 3
34 | 冷库 | 1 | 0 | 1
35 | 离心机 | 38 | 4 | 42
36 | 麻醉机 | 26 | 3 | 29
37 | 灭菌器 | 7 | 2 | 9
38 | 尿液分析仪 | 3 | 0 | 3
39 | 全自动凝血分析仪 | 2 | 0 | 2
40 | 全自动血培养仪 | 5 | 0 | 5
41 | 全自动血细胞分析仪 | 3 | 0 | 3
42 | 三气培养箱 | 2 | 0 | 2
43 | 生化培养箱 | 1 | 0 | 1
44 | 生物安全柜 | 18 | 1 | 19
45 | 生物显微镜 | 29 | 0 | 29
46 | 输液泵 | 168 | 1 | 169
47 | 水浴锅 | 3 | 0 | 3
48 | 体重秤 | 64 | 13 | 77
49 | 温湿度计 | 18 | 0 | 18
50 | 血小板恒温摆动保存箱 | 1 | 0 | 1
51 | 血液保存箱 | 1 | 0 | 1
52 | 血液透析机 | 60 | 0 | 60
53 | 压差表 | 3 | 0 | 3
54 | 压力表 | 18 | 0 | 18
55 | 压力灭菌锅 | 2 | 0 | 2
56 | 医用磁共振成像仪 | 1 | 0 | 1
57 | 医用低温箱 | 4 | 0 | 4
58 | 医用干燥箱 | 1 | 0 | 1
59 | 移液器 | 89 | 0 | 89
60 | 婴儿培养箱 | 25 | 0 | 25
61 | 真空表(吸痰负压表) | 673 | 40 | 713
62 | 注射泵 | 599 | 35 | 634
| 合计 | 4455 | 257 | 4712