## Sheet1
实时荧光定量PCR仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 需求合计33分；每偏离1项扣1.5分，如偏离22项的，此项得0分。 带“★”条款为本项目实质性需求，不得偏离 | 1、样本容量：≥96孔；
2、光 源：大功率LED（免维护）；
3、检测器：高灵敏度光电传感器；
4、检测动态范围：包含1-1010；
5、检测灵敏度：可检测单拷贝基因；
6、反应容积：包含15ul-100ul；
7、荧光激发波长与荧光检测波长：激发波长包含470-630nm；检测波长包含510-665nm；
8、检测的荧光素及染料：包含FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3、ROX、Texas Red、CY5；
9、控温方法：半导体热电模块；
10、控温模式：多重控温模式，稳定控温；
11、温度准确性：≤±0.1℃；
12、温度均匀性：≤±0.1℃；
13、控温范围：包含4℃-99℃；
14、最大升降温速率：≥4.0℃/s；
15、热盖：电子自动热盖；
16、操作系统：使用多种操作系统；
17、适用耗材：0.2ml PCR管、8联管、96孔板；
18、判读软件：自动判读软件，无需人为判读；
19、在耐药检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰；
20、配套的诊断耐多药试剂，需要包含利福平、异烟肼、乙胺丁醇、链霉素、氟喹诺酮等用药检测，并取得国家药品监督管理局三类注册证；
21、配置清单（包括但不限于）： 1、主机1台 2、电源线≧1根 3、通信线≧1根 4、USB转接线≧1根 5、吹气球≧1个 6、《用户操作指南》1本 7、系统软件安装盘1张 8、仪器防尘罩≧1个 9、合格证1份 10、保修卡1份 11、出厂检测报告1份 12、装箱清单1份 13、熔解曲线结果判读软件1套，并可连接医院系统。 14、配套专机使用电脑1台
22、整机质保不少于5年；
|  | ★23、与院内信息系统对接工作相关成本（如有）由中标供应商承担； |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：