## Sheet1
医用放大镜市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 36分 | 需求合计36分，共计9项，每偏离一项扣4分。 | 1.适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足；
2.结构原理:低倍显微系统；
3.可根据使用者要求配有带度数镜片；
4.采用独特的覆膜技术将光反射减少到0.3%提供高亮度的图像及无色差镜片；
5.可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜；
6.制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花；
7.镜架：合金材质，表面不反射光线；
8.配置清单（包括但不限于）：医用放大镜 1个、专用存放盒1个、眼镜挂绳1根、医师名牌1枚；
9.整机质保不少于5年；
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 6分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分6分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 28分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣7分，满分28分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣7分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：