海南医科大学第二附属医院

监控设备存储扩容项目需求书

### 一、项目简介

为方便我院监控管理，把医院各个科室的监控设备连接到保卫科监控室，需要存储扩容。

### 二、技术参数、规格及其要求

（一）采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控硬盘 | 详见技术参数 | 个 | 50.00 | 1,600.00 |  |

（二）技术参数要求

★1.监控硬盘

（1）≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，≥5400RPM。

（2）传输速率≥215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。

（3）高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。

（4）满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。

### ★三、服务要求

1.本次采购的产品包含5年原厂免费维保服务（保修期从竣工验收之日起计算）；

2.包含监控硬盘的实施调试（安装设备、系统调试）。

### 四、交货时间、交货地点

（一）交货时间：签订合同之日起5个日历天内完成供货及安装。

（二）交货地点：采购人指定地点。

### 五、付款方式

货物验收合格后甲方支付100%货款（即¥       ，大写：人民币        ）给乙方。