## Sheet1
全自动电子血压计市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 35分 | 完全符合非“*”条款得35分；每偏离1项扣2.5分，如偏离≥14项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1 测量原理：示波法；
2 显示屏：彩色 LCD；
3 测量范围:压力测量范围:0 mmHg～300mmHg(0.0kPa～40.0kPa)，脉搏:40～200 次/分钟；
4 精度:压力传感器准确性:±2mmHg(±0.267kPa)，脉搏:±2%或±2次/分钟；
5 适应臂周范围：17～45cm ；
6 人体接近检测功能：人体靠近机身时，感知灯效启动、语音及画面的引导；
7 测量结果可自动打印并裁切；
8 智能加压与固定加压测量双模式可切换；
9 袖套组件交换功能： 袖套可自主拆卸更换清洗；
10袖套具备抗菌功能；
11 语音功能：测量全程语音引导和测量结果播报；
12音量可以调节；
13 通信数据输出：至少同时具备RS232串口、 USB、以太网、蓝牙、WIFI，LTE-CAT.1六种输出方式；
14 精度保障：需提供符合高血压指南要求的认证网站（www.stridebp.org）上查询证明材料。
|  | *整机质保5年 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 3分 | 自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分3分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：