## Sheet1
膀胱镜市场竞价需求应答表
响应产品名称： |  | 响应产品生产厂家： | 规格型号： |  | 是否进口：
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
市场竞价需求 34分 | 完全符合“▲”条款得18分每偏离一项扣6分，如偏离≥3项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得16分；每偏离1项扣4分，如偏离≥4项的，此项得0分 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1.镜体外径：Ø4mm；
2.镜体工作长度≥302mm；
3.视向角： 30°；
4.插入鞘套规格为：21Fr；
▲5.视场中心角分辨力≥2.4 C/（°）；
▲6.有效景深≥5-100mm；
▲7.单位相对畸变 VU-z≤10%。
|  | *8.配置清单（包括但不限于）： 内窥镜 30° Ф4×302mm 1支 鞘套及闭孔器 21Fr×230mm 1套 操作器 双通道Ф3.5 1支 连接桥 单通道Ф3.5 1支 软性活检钳 7Fr×370mm 1把 软性锯齿钳 7Fr×370mm 1把 软性异物钳 7Fr×370mm 2把 光缆 7Fr×370mm 1条 整机质保≥5年 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 4分 | 自2021年1月1日至投标截止日前响应供应商完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分4分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：